Прокуратурой города проведена проерка на основании обращения жителя города   по вопросу нарушений федерального законодательства о надлежащем электроснабжении.

С привлечением специалиста Государственной жилищной инспекции прокуратурой города проведена проверка качества предоставления коммунальной услуги в части электроснабжения в г. Дагестанские Огни, по ул. Караханова.

Установлено, что по состоянию на 25.11.2025 по данному адресу, параметры напряжение электрической энергии в точке соединения наружных электрических сетей с прибором учета составили: в доме №13 – 191В, в доме №12 – 183В, в доме №1 – 178В, что является нарушением ГОСТ 32144-2013, введённого в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

С учетом выявленных нарушений законодательства, по результатам проведенной проверки, в адрес генерального директора ООО «Дагэнержи»,
 на основании ст.ст. 22, 24 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», 12.12.2025 прокуратурой города внесено соответствующее представлени, которое находится на рассмотрении.